## Sheet1
Parameter | Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4 | Site 5
State | IN | TX | IA | MS | WY
Representative coordinates | 41.62, -87.22 | 29.92,-100.647 | 42.55, -90.69 | 30.45, -89.35 | 41.659, -107.416
Lat | 41.62 | 29.92 | 42.55 | 30.45 | 41.659
Lon | -87.22 | -100.647 | -90.69 | -89.35 | -107.416
Turbine Rating | 6 | 6 | 8 | 4 | 6
Rotor Diameter | 196 | 196 | 225 | 185 | 196
Hub Height | 115 | 115 | 160 | 130 | 115
2020 CapEx | 1420 | 1420 | 1709 | 2232 | 1420
2025 CapEx | 1210 | 1210 | 1541.5 | 1938 | 1210
2030 CapEx | 1000 | 1000 | 1374 | 1644 | 1000
2035 CapEx | 985.5 | 985.5 | 1347.5 | 1613 | 985.5
2050 CapEx | 942 | 942 | 1268 | 1520 | 942
CapEx Multiplier | 1.1 | 0.95 | 1.1 | 1 | 0.95
2020 OpEx ($/kw-yr) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
2025 OpEx ($/kw-yr) | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69
2030 OpEx ($/kw-yr) | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38
2035 OpEx ($/kw-yr) | 31.8015 | 31.8015 | 31.8015 | 31.8015 | 31.8015
2050 OpEx ($/kw-yr) | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066
FCR (all years) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
2020 PV base installed cost | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
2025 PV base installed cost | 1014.315 | 1014.315 | 1014.315 | 1014.315 | 1014.315
2030 PV base installed cost | 637.63 | 637.63 | 637.63 | 637.63 | 637.63
2035 PV base installed cost | 598.42 | 598.42 | 598.42 | 598.42 | 598.42
2050 PV base installed cost | 480.79 | 480.79 | 480.79 | 480.79 | 480.79
PV Capex Multiplier | 1 | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.85
2020 PV OpEx | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62
2025 PV OpEx | 17.935 | 17.935 | 17.935 | 17.935 | 17.935
2030 PV OpEx | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25
2035 PV OpEx | 12.6525 | 12.6525 | 12.6525 | 12.6525 | 12.6525
2050 PV OpEx | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86
PV FCR (all years) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
Lime ($/metric tonne) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Carbon ($/metric tonne) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Iron Ore Pellets ($/metric tonne) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Lime Transport ($/metric tonne) | 15.3044 | 74.0149 | 26.8691 | 24.2788 | 59.3827
Carbon Transport ($/metric tonne) | 27.8858 | 99.4467 | 40.2277 | 18.3977 | 72.7413
Iron Ore Pellets Transport ($/metric tonne) | 14.524 | 133.4716 | 35.9098 | 57.5884 | 73.1747